**需求参数**

1. 智能便携式心电图机，兼容医院现有麦迪克斯心电网络系统。
2. 采用平板设计，支持12导采集，无线蓝牙传输
3. 支持20000份病例存储。
4. 支持远程获取诊断报告。
5. 支持WI-FI、4G、LAN传输。。
6. 具有Worklist功能，支持HIS提取患者信息。
7. 配专用台车