**参数需求**

1.智能便携式心电图机，兼容医院现有麦迪克斯心电网络系统。

2.采用平板设计，支持12导采集，无线蓝牙传输。

3.支持20000份病例存储。

4.支持远程获取诊断报告。

5.支持WI-FI、4G、LAN传输。

6.具有Worklist功能，支持HIS提取患者信息。

7.配专用台车。

**包含软件部分：**

1.软件网络化特点鲜明，无论在医院临床科室、还是远程医疗点、外出检查，任何地点都可以获得高品质的心电图信号与诊断。

2.支持多导心电图采集 + 心电向量 + 频谱心电图采集与分析。

3.支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据。

4.支持心电图事件记录。

5.测量参数>20种。

6.心电图机支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据。

8.提供多种传输方式，可以通过电话、无线、互联网、连接线等多种方式传输心电图数据，并且为数字传输，波形信号没有任何损失。适合科室内检查、院内检查、出诊、会诊等多种情况下使用。